附件

近期被通报问题清单

| 序号 | 具体类型 | 问题 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工降水异常排放 | 职教二路西侧入河口存在黄泥水排放，疑似海德学院施工降水导致 |
| 2 | 施工降水异常排放 | 凤翔北路龙光玖誉湾工地施工存在黄泥水排放 |
| 3 | 污水直排 | 碧桂园云湖楼盘建筑工地污水偷排入河 |
| 4 | 施工降水异常排放 | 学府路大学城支涌箱涵口清远一中工地有施工降水异常排放 |
| 5 | 污水直排 | 大木洲泵站附近工地施工队抽排污水管道破损，污水直排到河道 |
| 6 | 晴天排水 | 卧龙五洲世纪城段1-3#排口晴天排水 |
| 7 | 施工降水异常排放 | 敢鱼咀1#桥河段发现碧桂园天著建筑楼盘外排黄泥水排放 |